深圳市前海能源投资发展有限公司

招标文件

项目名称：前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标

项目地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

招标人名称：深圳市前海能源投资发展有限公司

日期： 2020年   月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	5

第一节 投标文件否决性条款	5

第二节  投标须知前附表	6

第三节 投标须知	9

一、总 则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的提交	13

五、开标	13

六、定标	13

七、中标通知书	14

八、合同授予	14

九、其他	14

第三章 采购内容及要求	16

第四章 投标文件格式	22

第一节	商务标文件	23

第二节	技术标文件	26

第三节	资信标文件	31

第五章 合同条款及格式	36

# 第一章  招标公告

深圳市前海能源投资发展有限公司就前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务项目进行公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

一．项目名称：前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标

二．投标人资格要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

2.投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有安全生产许可证。

3.本项目不接受联合体投标。

三．招标文件发放方式及时间：

凡参加投标的投标人，可于2020年3月3日09：00至2020年 3 月22日18：00期间，通过深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站（http://www.qh.sz.gov.cn/）下载本项目的招标文件。

四．投标下浮率： 0%≤投标下浮率≤20%。

五．现场踏勘：本项目不安排现场踏勘。

六．投标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2020年3月 23 日9：30。

2.开标时间：2020年 3 月 23 日9：30。

3.投标文件递交地址：深圳市前海深港合作区梦海大道创新中心A组团109室。

4.开标地点：深圳市前海深港合作区梦海大道创新中心A组团109室。

5.定标时间：另行通知。

七．评定标方法

本项目不设评标环节，采用直接票决法定标。具体程序详见招标文件。

八．重要提示：

1.投标人有义务在活动期间浏览招标公告网站，在以上网站上公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人，恕不再另行电话通知。

2.有关本次招标事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

| 联系表 |  |
| --- | --- |
| 联系人 | 胡工、王工 |
| 单位地址 | 前海深港合作区梦海大道创新中心A组团103室 |
| 联系电话 | 0755-88981350、88981345 |
| 传真（Fax） |  |
| 联系邮箱 |  |
| 查询网址 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站http://qh.sz.gov.cn/ |

# 第二章  投标须知

## 第一节 投标文件否决性条款

一、招标人有权拒绝接收投标的情形

1、在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

2、投标人提交的投标文件未按要求签署、盖章、密封；

3、投标报价超出招标控制价范围的；

4、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；

5、未按招标文件规定提交《投标函》的；

二、有关无效标的情形

1、《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

2、投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

3、不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。

三、有关废标的情形

1、投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；：

2、投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

3、投标人拒不按照招标人要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标文件存在重大偏离的。

四、本项目拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标

1、近3年内(从招标公告发布之日起倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

2、近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

3、因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

4、拖欠工人工资被有关部门责令改正未改正的。

5、依法应当拒绝投标的其他情形。

## 第二节  投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：深圳市前海能源投资发展有限公司 联系地址：深圳市南山区深港创新中心A组团103室 联系电话：0755-88981350、88981345 联系人：胡工、王工 |
| 2 | 项目名称 | 前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标 |
| 3 | 项目地点 | 深圳市前海深港现代服务业合作区 |
| 4 | 招标范围 | 1. 招标人所负责的区域集中供冷范围内管道抢修工作，包括供冷站内供排水管道（含制冷工艺管道）、市政供水管道（水表后）、市政供冷管网、楼宇空调冷冻水管道等抢修过程中所涉及的机电工程、市政工程及为满足抢修而采取的一切相关附属配套服务工作。 2.承包方式为包工包料。 |
| 5 | 资金来源 | □政府 ％，☑国有 100 ％，□私有 ％，□外资 ％，□其他 ％ |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。 2.投标人应具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有安全生产许可证。 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标人项目负责人要求 | 具有安全生产考核合格证（B类） |
| 8 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 9 | 投标报价 | 投标人根据自身情况按投标文件格式自行填报下浮率进行报价，投标下浮率区间：0%≤投标下浮率≤20%。 招标人2020-2022年度管道抢修预算约为80万，供投标人参考，最终以实际发生为准。 |
| 10 | 服务期 | 2年，从合同签订生效，招标人发出进场通知中约定的进场日期起算。 |
| 11 | 履约评价 | 招标人根据需要组织对中标人进行年度履约评价，履约评价结果作为以后同类项目采购中的重要参考指标。 |
| 12 | 结算方式 | 1.工程量的确定采用工程量清单方式。 2.计价方法采用综合单价法。 3.结算方式为按单个抢修点据实办理结算。 |
| 13 | 投标文件组成 | 投标人应参考投标文件格式编制投标文件，投标文件应包括但不限于以下内容： - 商务标 - 技术标 - 资信标 |
| 14 | 投标文件要求 | 1.书面投标文件：投标文件正本1份，副本2份。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 2. 投标文件封面、投标书、投标文件的报价页均应经法定代表人或其授权代表人签字并盖公章。 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其授权的代表签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 4. 投标文件应统一装订成册且不应采用活页形式装订，不提倡豪华装帧。统一采用A4普通纸双面打印，编制目录及页码。 5.投标人须将投标文件密封装在封套中，封套表面应加盖投标单位公章，并应写明招标人名称、项目名称、递交投标文件地址、投标人名称和地址、及“在（投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样。 6. 电子版投标文件：1份 要求电子版投标文件用CD-R光盘或U盘储存（U盘不退还），且含整个投标文件内容的电子版本（投标文件加盖投标人公章后，扫描形成电子文档），要求其中文字用Word版本格式编写，表格、图像、图纸应分别以Excel、JPG、CAD、PDF格式编写）。 |
| 15 | 投标货币 | ☑人民币 □其它 |
| 16 | 投标担保 | 本项目无需投标担保 |
| 17 | 履约担保 | 本项目无需履约担保 |
| 18 | 定标办法 | 直接票决法确定2名中标候选人。 由定标委员会对所有进入定标程序的投标人进行排名，并以这些排名为基础，将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数排名前二的投标人确定为中标候选人。 注：当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决；如再次出现平局，则以随机抽签方式确定胜出者。抽签原则：大号胜出；抽签顺序：截标时提交投标文件先后顺序。 |
| 19 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标截止时间 | 2020年 3 月23日上午09：30时止 |
| 21 | 投标文件提交地点 | 深圳市前海梦海大道深港创新中心A组团109室 |
| 22 | 招标文件 质疑、答疑 | 1.投标人质疑截止时间：截标前10天； 2.投标人提交质疑问题的方式：电话咨询； 3.招标人答疑截止时间：截标前5天； 答疑方式：在公告网站发布。 |
| 23 | 开标时间地点 | 开标时间：2020年 3 月 23 日 9：30时 开标地点：深圳市前海梦海大道深港创新中心A组团109室 |
| 24 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |
| 25 | 其他 | 管道抢修任务分配细则： 1、招标人依次向两家中标人轮流委托抢修任务。 2、合同期间，招标人有权根据实际情况将部分项目另行委托，中标人不得就此产生异议。 |

## 第三节 投标须知

## 一、总 则

1．项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海合作区”）位于深圳南山半岛西部，伶仃洋东侧，珠江口东岸，用地范围以双界河、月亮湾大道、妈湾大道为界，总占地面积约15平方公里，是“珠三角湾区”穗—深—港发展主轴上的重要节点。前海区域集中供冷总投资约40亿元，建成后总供冷量可达40万冷吨，规划建设10个冷站和 90公里市政管网，供冷面积将达到1900万平方米，是目前全球规划最大的区域集中供冷群，将为前海合作区内的办公、商业、酒店等公共建筑提供空调冷源服务。

目前前海区域集中供冷站及配套管网、楼宇空调系统投运情况如下：

- 前海区域集中供冷2号供冷站位于桂湾片区卓越前海壹号项目地块，供冷范围为桂湾四路以南区域，与二单元规划范围完全相同，还包括桂湾四路以北，听海大道以西区域，供冷管网总长约7.6公里。目前2号供冷站及部分配套管网已投入运行。

- 前海区域集中供冷3号供冷站位于桂湾片区太平和敏华地块，供冷范围为桂湾三路以北，梦海大道以东，桂湾一路的东南区域，计划2020年投入使用的供冷管网长度约1公里。

- 前海区域集中供冷4号供冷站位于桂湾片区前海交易广场，供冷范围为桂湾四路以北，桂湾三路以南、听海大道以东、梦海大道以西、桂湾一路的东南区域，计划2020年投入使用的供冷管网长度约1公里。

- 前海区域集中供冷5号供冷站位于前湾片区沿江高速旁边，供冷范围为7单元（东至临海大道，西至滨海公园，南至沿海高速公路，北至桂湾水廊道所围合区域）、8单元（东至临海大道、南至前湾水廊道、西至滨海公园、北至沿江高速公路所围合的区域）、9单元（东至梦海大道，西临临海大道，南临沿江高速，北至前湾一路所围合的区域），10单元（东至梦海大道，西至临海大道，南至前湾三路，北至沿江高速公路所围合的区域），计划2020年投入使用的供冷管网的长度约3公里。

- 前海区域集中供冷10号供冷站位于妈湾片区月亮湾大道旁，东临前湾公园，西至妈湾二路，南至月亮湾大道，北至梦海大道，供冷管网总长约4.2公里。目前10号供冷站及部分配套管网已投入运行。

- 前海自贸大厦位于妈湾片区怡海路南面妈湾二路西面，属于商业性办公写字楼，总占地面积为6599.42平方米，建筑高度为168.4米，地上最高层数为34层，目前楼宇空调系统已投入运行。

- 前海控股大厦位于桂湾片区学府路南面，属于商业性办公写字楼，总占地面积为16777.70平方米，建筑高度为146.65米，地上最高层数为32层，目前楼宇空调系统计划2020年投入运行。

2．资金情况

2.1本招标项目资金已落实，且能保证其顺利实施。

3．投标人资格要求

3.1投标人应当具备承担本招标项目的能力；具备国家有关规定或者招标文件规定的资格条件；且通过合法途径取得招标文件。

3.1.1投标人资格要求：见“投标须知前附表”。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1投标人及其制造商与招标人之间存在利害关系的；

3.2.2曾为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

3.2.3被责令停业的，或被暂停的，或被取消投标资格的；

3.2.4财产被接管或冻结的。

3.3投标人不是本项目使用产品的直接制造商的，须提供本项目使用产品的制造商授予的有效期内的授权证书证明文件。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担的义务和责任。

5．踏勘现场

5.1招标人不组织踏勘现场。投标人可自行前往现场，踏勘现场所发生的费用自理。

5.2投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

5.3招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6．招标控制价的公示

6.1招标控制价公示的时间、地点见“投标须知前附表”。

## 二、招标文件

7．招标文件

7.1本招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的招标文件补充、修改或澄清文件，均是招标文件的组成部分，对招标人、投标人起约束作用。

招标文件共五章，内容如下：

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    采购内容及要求

第四章    投标文件格式

第五章    合同条款及格式

7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的内容是否完整。如有残缺，应在获取招标文件后3日内向招标人提出，以便补齐。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

7.3投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求做出响应。

8．招标文件的补充、修改或澄清

8.1投标人对招标文件提出疑问，应在“投标须知前附表”规定的时间前按规定形式通知招标人。逾期不予受理。

8.2招标人对招标文件进行补充、修改或澄清，通过招标公告中规定的方式向所有投标人公示。投标人应随时查看其中有关该项目招标文件的信息。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

8.2.1招标文件的补充、修改和澄清文件，都是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容不一致时，以发出日期最近开标日期的文件为准。

8.2.2招标人为使投标人有充分时间对招标文件的修改、补充或澄清文件进行研究，可酌情延长投标截止时间。确定新的投标截止时间应在原投标截止时间前3日（不含截标当日）以补充文件的形式告知所有的投标人。

## 三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

9.2除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成

本项目投标文件由商务标、技术标、资信标文件组成，投标文件格式见本招标文件第四章；按照投标文件格式要求（包括但不限于）提交相关文件。

11．投标报价

11.1投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效。

11.2投标人的投标报价应是第三章“采购内容及要求”和合同上所列的各项内容的全部。

11.3投标人应按“商务标文件”的要求填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.3.1投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，招标人将不另行支付。

11.3.2投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

11.3.3投标人若是提供了两个（含两个）以上报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。

11.4投标报价的招标控制价见“投标须知前附表”。

12．投标有效期

12.1投标有效期应符合“投标须知前附表”的规定。在此期间，所有投标均保持有效。

12.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可要求投标人延长其投标有效期。相应的要求及回复均应以书面形式做出。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，同时相应的延长其投标担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

13.投标文件的编制

13.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容（包括招标文件的补充、修改及澄清文件），并严格履行招标文件的各项规定、要求。如果投标人不能履行招标文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对招标文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

13.2投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“响应偏离表”中列出。

13.3投标人应按招标文件要求提供资料，投标文件均使用中文文本；对不同文字文本的资料解释发生异议的，以中文文本为准。

## 四、投标文件的提交

14．投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

14.1投标截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

14.2截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

15．投标文件的修改或撤回

15.1投标人已提交投标文件，规定的投标截止时间还未到，投标人可对其投标文件修改或撤回。

15.2投标截止时间之后至投标文件有效期终止之前，投标人不得要求撤回其投标。

15.3评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

## 五、开标

16．开标

16.1招标人在“投标须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人应委派法定代表人或其授权代理人持法人代表证明书和法人代表授权书、本人身份证准时出席并签到。投标人未派代表按时参加开标会的，视为其认可开标程序和结果。

16.2招标人当众宣布开标纪律、招标人参会人员的名单，公布提交投标文件的投标人名单。公布提交合格撤回通知的投标人名单，并将其投标文件原封不动地退回。

16.3开标时，招标人当众检查投标文件的密封和标记情况。经确认无误后，开标宣读投标人名称、投标报价等主要内容，并进行审查。

17．投标文件的受理

17.1当投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

17.1.1在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

17.1.2投标文件未按招标文件要求签署或盖章的；

17.1.3投标报价超出投标下浮率的；

17.1.4投标文件中的投标资格证明文件不合格的；

17.1.5未按招标文件规定提交《投标函》的；

## 六、定标

18．定标办法

18.1票决定标

直接票决法，由定标委员会对所有进入定标程序的投标人进行排名，并以这些排名为基础，将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数排名前二的投标人确定为中标候选人。

当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决；如再次出现平局，则以随机抽签方式确定胜出者。抽签原则：大号胜出；抽签顺序：截标时提交投标文件先后顺序。

18.2截标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、评审、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关人员泄露。

18.3投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响招标工作的行为，都将会导致取消其投标文件的评定。

18.4中标人确定后，招标人无需向未中标人就评标过程及其未能中标作出任何解释。评标委员会成员或其关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

## 七、中标通知书

19．中标通知书

19.1招标人在确定中标人后，将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。

20．招标人的权利

20.1招标人在发出中标通知书之前因正当理由，有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

## 八、合同授予

21．签订合同

21.1中标人应在收到《中标通知书》后30日内，与招标人签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。

21.2“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 九、其他

22．其他

22.1本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

22.2招标人经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

22.3如果投标人实质上不符合投标资格，即使参加投标，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

22.4中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

22.5本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

# 第三章 采购内容及要求

一、 主要工作内容

1、工作内容

招标人所负责的区域集中供冷范围内管道抢修工作，包括供冷站内供排水管道（含制冷工艺管道）、市政供水管道（水表后）、市政供冷管网、楼宇空调冷冻水管道等抢修过程中所涉及的机电工程、市政工程及为满足抢修而采取的一切相关附属配套服务工作。

2、人员车辆配备

针对管道抢修作业，承包人保证抢修的工作人员原则上不得少于3人；针对室外管道抢修作业，原则上配备的室外抢修车辆不得少于1辆，以确保抢修工作的顺利开展，因人员或车辆问题导致抢修延迟造成发包人或其他损失的，承包人应承包相应的赔偿责任。

3、工作要求

（1）承包人应服从发包人对施工任务的统筹安排，严格遵守我司的相关制度要求，若有违反，按制度规定的条款执行。发包方公司颁布的相关制度与本合同具有同等法律效力。

（2）承包人必须按现场工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。

（3）现场工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后及时提出处理意见。承包人应当按现场工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施现场工程师作出的处理意见后，可以提出复工要求，现场工程师应当及时予以答复。

（4）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场工程师依据合同发出的指令施工，随时接受现场工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。适用于本工程的规范及标准不限于现行国家、行业和广东省规范、标准和规程、各类专业标准图集及发包人提供的《供冷管网工程技术规范》，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、施工图纸之间出现矛盾，承包人应书面要求工程师予以澄清，除工程师有特别指示外，投标人应按照其中要求最严格的标准执行。原则上管道修复后不应低于设计标准。《供冷管网工程技术规范》仅为参考，因受现场场地实际条件制约的，最终以现场工程师指令为准。

（5）工程质量达不到约定标准的部分，现场工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按现场工程师的要求拆除和重新施工，达到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。原则上抢修完成后应按照原状进行恢复，因现场条件导致无法恢复至原状的，以现场工程师指令为准。

（6）现场工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

（7）因现场工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

（8）已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工完成后，承包人应清理好施工现场所有杂物，须经发包人验收合格。费用由承包人承担。

（9）抢修过程中查漏、开挖、回填、焊缝检测要求如下：

1）查漏：推荐查漏方法为音听法、相关分析法、区域装表法、温度测量法和专业探测设备仪器监测。现场查漏应采用专业查漏方法，如人工听音法、专业设备探测法等，以快速锁定漏点，以减少开挖面积。查漏方法及使用的工具、设备须经发包方现场工程师认可。查漏点初步探明后，须经发包方现场工程师许可后方可组织现场开挖。

2）开挖：在未探明地下管线情况下，尽量采用人工开挖，避免造成管线损坏。地下管线施工应遵循“先深后浅，先地下后地上”的施工原则，先施工深基坑管道和井施工，后施工浅基坑管道和井，避免深基础基坑开挖时，危及相邻浅基础管道和井的安全。原则上沟槽开挖深度≤3米时应采用放坡开挖，开挖深度＞3m 时，应采用打钢板桩加水平支撑系统的基坑围护。沟槽开挖应采用机械与人工相结合，以机械为主的施工方法，具体视现场条件而定。开挖沟槽时对非原土松软地段，应采取加固措施，以防止管道局部沉陷。

3）回填：管底采用200mm 厚石粉渣垫层，管道周围及管顶以上500mm采用粒径0～8mm的石粉渣回填，其他部位可回填原土夯实。回填中粗沙或继配砂石，现场可采用6%水泥石粉渣，并分层回填夯实。直埋管道下面和回填土中不允许有垃圾杂物和房渣土，应在管底以下做200mm 的石粉渣垫层。如地下水位高于基础底时，可采用200mm 天然级配砂石垫层，原则上不能做钢性垫层。具体回填要求视现场条件而定，以现场工程师指令为准。

4）焊缝检测：

管道焊缝应在焊后及时进行外观检查，检查前应清除熔渣、飞溅，外观质量等。原则上焊缝外观质量不应低于《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）中的II 级标准。因受现场施工条件制约的，以现场工程师指令为准。管道焊缝完成后应进行检测，检测的方式包括但不限于外观检查、耐压试验（水压、气压等）、射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤等。具体的检测方式，以现场工程师根据现场环境条件最终判定为准。

4、隐蔽工程和中间验收

（1）双方约定中间验收部位：基础、沟槽、碰口、阀门井、防腐、管道安装及冲洗、试压等。

工程具备隐蔽条件或达到条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前以书面形式通知现场工程师验收。承包人准备验收记录，验收合格，现场工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在现场工程师限定的时间内修改后重新验收。

（2）现场工程师不能按时进行验收，应在验收前以书面形式向承包人提出延期要求。现场工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，现场工程师应承认验收记录。

（3）经现场工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收后，现场工程师不在验收记录上签字，视为现场工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

（4）无论现场工程师是否验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检查不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5、安全文明施工

（1）承包人应遵守《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳经济特区建设工程施工安全条例》等工程建设安全生产有关管理规定，并符合深圳市“净、畅、宁”的安全文明施工的相关要求。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（2）承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。承包人必须设立专职安全员，专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

（3）施工过程中必须做好施工安全管理，确保安全施工、文明施工，同时做好相关保障措施。在施工场地周边设立醒目的安全提示标志、施工提示标志及撤水等作业标志。施工时设置警示护栏、警示标志牌，施工区域与重要路段必设全封闭围挡。在人口密集处及交通路段施工时，做好交通疏导。施工安全围挡必须符合《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》及其他安全围挡的相关管理规定，因违反有关规定造成的损失和罚款，承包人自行承担。

（4）承包人对施工现场的安全负责，对进出施工场地的人员和车辆进行登记管理，阻止无关人员进入现场，在发生紧急事件后，应立即报告发包人。若承包人未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担一切责任及所发生的费用。无论何种原因导致的停工，期间承包人均仍须按正常施工的标准管理施工现场，并承担安全、防盗及其他法规和本合同规定的责任。承包人负责提供和维修施工使用的照明、围护设施并定期进行维护。施工场地围挡应符合建设部和深圳市《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”中的有关要求。

（5）过路时必增设人行通道和便桥等安全防护设施，交叉路口安排专人看守。夜间施工在两侧设置警示灯，施工人员工作服保证有明显的荧光警示。

（6）车辆、施工机械、物料必将按照现场情况整齐、规范放置，不任意侵占场内道路。施工现场按照施工总平面布置图设置各项临时设施。材料和机具设备分类堆放整齐，并应设置围挡防止倾倒和塌落。材料堆放保证不侵占施工现场安全通道和安全防护设施。

（7）现场施工工棚的搭建要合理，注意安全，避免雷击及车辆行驶所带来的危险，工棚内配电应使用护套线缆规范敷设并设保护装置。工棚内必须设置灭火器，每20平米面积至少配备8公斤干粉式灭火器一个。

（8）在进行地下管线建设时，保证按设计要求在地下管道上方沿管道走向设置标明管线性质和所属单位的警示带，非金属材质管线上方采用金属示踪警示带。督促施工人员正确穿戴工作服、反光衣、安全帽，保障自身安全。同时摆放警示牌，反光锥，疏导交通，减小影响。

（9）扬尘防治必须满足《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》中相关要求，保证污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放，制定施工现场扬尘防治及建筑垃圾处置措施。承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，及时清运施工场地内的余土、垃圾、剩余材料等，施工完成后应拆除清理干净，恢复原状，做到完工场清，杜绝发生环境污染投诉事情。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生的要求：须经发包人验收合格。

（10）严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，制定施工现场防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

（11）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树木的保护工作，保护要求及费用承担：施工场地内所有要保护的项目费用发生，由承包人承担。

（12）施工过程中，遵守发包人的各项安全管理规定，接受与发包人签订的《安全生产管理协议》约束，做好施工安全防范措施，防止安全事故发生。

（13）施工过程中用水、用电、通讯等由承包人自行解决，必要时发包人可协助承包人确定用水点。

（14）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（15）排水管道施工时，应严格遵守有关规定，作业人员持证上岗，注意地下空间有毒、有害等的气体，做好各项防护措施后再施工。

6、安全防护用品

（1）承包人必须按规定为作业人员提供劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。

（2）工程管理人员和施工人员在进入施工现场时保证配戴安全帽，并按照有关规定正确使用劳动保护用品。

（3）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向现场工程师提出安全防护措施，经现场工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

（4）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前及时通知现场工程师，并提出相应的安全防护措施，经现场工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

（5）排水管道、封闭空间等空间实施工时，应按照地下有限空间施工的相关要求，做好各项防护措施。因承包人未按有关规定做好防护措施，导致的人员伤亡，全部责任由承包人承担。

7、工期及延误

承包人在接到发包人通知（口头通知和书面通知均有效）后应当派人在1小时内到达现场，根据现场情况提出可行的抢修方案，调配抢修所需的人员和设备，经发包人许可后立即进行抢修，并在发包人要求的时间内完成抢修工作，漏水严重、造成损失较大的必须在24小时内采取有效的抢修措施。

发生以下原因造成工期延误，经现场工程师确认，工期相应顺延：

- 发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

- 发包人未能按约定日期支付工程材料，致使施工不能正常进行；

- 现场工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

- 设计变更和工程量增加；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力。

8、质量保修

承包人应按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，其中路面、人行道恢复质量以政府相关部门认定合格为准，承包人应在保修期间承包保修责任。

二、 服务期

服务期为2年，从合同签订生效，招标人发出进场通知中约定的进场日期起算。

承包人应按照甲方规定的工期要求合理安排各项技术与质量保证措施及计划，作好各工序的衔接，服从发包人的安排，按时实施控制进度。

# 第四章 投标文件格式

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标

投 标 文 件

## 商务标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：     年   月    日

- 投标报价一览表

| 内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价 | 下浮率：（大写）百分之 ， （小写） % | - 投标下浮率区间： 0%≤投标下浮率≤20%。； 2、报价涵盖的范围，详见下文说明。 |

说明：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

2.报价中包括所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用；

3.所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

4、服务地点为深圳市前海合作区；

5、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）；

6、招标人不承诺最低价中标，但投标人报价为重要参考依据。

合同条款响应表

投标人名称：_________________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标

投 标 文 件

## 技术标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：      年    月    日

技术标内容

1、投标人编制的技术方案须包含但不限于以下内容:

（2）项目施工方案及技术措施（格式自拟）

（3）施工队伍组织力量

项目人员配备表及投入项目所有人员的社保证明文件。（由社保局出具的近三个月个人社保证明文件复印件加盖公章。）（见技术标附件1），员工的技术水平及经验说明等内容格式自拟。

人员投入不得少于3人。

（4）技术力量及施工装备配置项目实施中使用的主要设备材料

施工机械设备投入，主要施工机械设备表（见技术标附件2），投入的仪器设备、车辆、工具、项目实施中使用的主要设备材料、其他设备材料等情况，要求提供发票（发票或车辆行驶证）等作为证明资料。

室外抢修车辆不得少于1辆。

（5）抢修工程重难点分析。

应包括但不限于以下内容：抢修过程的组织管理，如查漏、开挖、回填、焊缝检测、管道包封等。

（6）服务承诺，包括工期，抢修到场及时率、施工质量、保修服务、紧急占道施工涉及的交通疏解方案、相关手续办理、安全文明施工措施以及其他配合服务等承诺。

（7）抢修前后的安全保障措施以及文明施工等

简要介绍抢修施工前、施工中和施工后的安全措施以及文明施工要求，包括环境卫生等的要求。

（8）项目质量保证措施

（9）其他，投标人认为应该提供的其他技术文件，格式自拟。

注：以上均加盖公章、原件备查

技术标附件1：

项目人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 技术职称 | 担任职务 | 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标人（盖章）年月日

技术标附件2：

主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人声明：本工程一旦我公司中标，我方将在本工程中投入本表所列的所有机械设备。如有必要，在施工过程中，发包方或监理机构可要求我方更换或提供满足施工需要的机械设备或其他规格的机械设备。

投标人（盖章）：年月日

2.技术要求响应表

投标人应仔细阅读招标文件，并按照招标文件要求列出技术要求响应情况。该内容须招标人如实填写，响应情况将作为评标的重要参考依据。

技术要求响应表

| 条款号 | 题目 | 条款内容 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |

3. 技术规范响应偏离表

投标人应仔细阅读招标文件，若投标人没在下表中列出差异，则表示投标人对“技术规范”提出的其余要求已能完全满足招标人的要求。

投标人应严格按照技术方案要求提供详细说明，投标人提供的技术方案将作为评标的重要参考依据。

投标人的技术规格及参数如有偏离，按下表填写：

技术规范响应偏离表

| 编号 | 偏离内容 | 招标文件要求 | 偏离后要求 | 偏离理由说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

4.投标人认为需加以说明的其他内容（格式自拟）

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务预选招标

投 标 文 件

## 资信标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：     年   月    日

1、投标函

投标函

致：深圳市前海能源投资发展有限公司

根据贵方的前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，贵方有权要求我方进行赔偿。

3.如果我方中标，我方保证按招标文件要求完成相应服务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理；若中标之后查有虚假，同意被废除授标。

投标人名称：（全称及盖章）________________________________________

法定代表人或授权代理人：（签字）__________________________________

联系地址及联系电话：______________________________________

日期：________________________________________________

2、法定代表人证明书及法人授权委托书

法 定 代 表 人 证 明 书

字第       号

同志，现任我单位                      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                   签发日期：               单位：                    （印章）

附：代表人性别：    年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                经济性质：

主营：

兼营：

法人授权委托书

字第       号

兹授权                  同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署                                                     项目投标文件。

授权单位：                              （印章） 法定代表人：

有效期限：至        年     月     日      签发日期：      年     月     日

附：代理人性别：   年龄：    职务：         身份证号码：

营业执照号码：                经济性质：

主营：

兼营：

3.企业资质证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）企业资质；

（3）安全生产许可证。

4.企业业绩

近3年承担过管道抢修业绩证明文件（格式参照资信标附件1），需提供业绩项目中标通知书复印件、项目合同书关键页复印件、验收报告（或用户证明）等证明文件复印件加盖公章）。

承担过深圳前海合作区范围内或南山区内的供冷管道、市政给排水管道施工或抢修，或其他市政管道抢修相关的项目，请优先列出。

5.项目负责人业绩（格式自拟）

（1）项目负责人资质；

（2）项目负责人业绩文件。

6.管理体系认证证书及相应实力证明材料

（1）ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证；

（2）企业自2011年度以来实施的供排水管道抢修项目获得过主管部门或业主好评文件，最多不超过10项。

7.办事机构和售后服务体系的说明文件

（1）深圳常驻机构情况

深圳常驻机构情况介绍，包括公司简介、办公地点、公司组织框架、人员等；非深圳注册或在深圳无分支机构的，提供办公场地租赁合同。

8.投标人近三年财务报表或审计报告

近3年财务报表复印件（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）；

资信标附件1：

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 项目类型 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应提供给排水管道抢修业绩项目中标通知书复印件、项目合同书关键页复印件等内容的服务合同。

2.投标人应提供验收报告或用户证明，需加盖用户公章。

3.深圳前海合作区范围内或南山区内的供冷管道、市政给排水管道施工或抢修，或其他市政管道抢修相关的业务，优先在项目类型中列出。

# 第五章 合同条款及格式

前海区域集中供冷2020-2022年度

管道抢修服务采购合同

合同编号:

合同双方：深圳市前海能源投资发展有限公司（甲方）

（乙方）

甲方（发包人）：深圳市前海能源投资发展有限公司

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《市政经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：前海区域集中供冷2020-2022年度管道抢修服务

1.2 承包范围：

发包人所负责的区域集中供冷范围内管道抢修工作，包括供冷站内供排水管道（含制冷工艺管道）、市政供水管道（水表后）、市政供冷管网、楼宇空调冷冻水管道等抢修过程中所涉及的机电工程、市政工程及为满足抢修而采取的一切相关附属配套服务工作。

承包方式为包工包料。

承包人并非发包人唯一指定的抢修实施单位，发包人根据任务分配规则以任务委托书的方式向承包人委托抢修任务。

1.3 主要工作内容及要求

1、工作内容

发包人所负责的区域集中供冷范围内管道抢修工作，包括供冷站内供排水管道（含制冷工艺管道）、市政供水管道（水表后）、市政供冷管网、楼宇空调冷冻水管道等抢修过程中所涉及的机电工程、市政工程及为满足抢修而采取的一切相关附属配套服务工作。

2、人员车辆配备

针对管道抢修作业，承包人保证抢修的工作人员原则上不得少于3人；针对室外管道抢修作业，原则上配备的室外抢修车辆不得少于1辆，以确保抢修工作的顺利开展，因人员或车辆问题导致抢修延迟造成发包人或其他损失的，承包人应承包相应的赔偿责任。

3、工作要求

（1）承包人应服从发包人对施工任务的统筹安排，严格遵守我司的相关制度要求，若有违反，按制度规定的条款执行。发包方公司颁布的相关制度与本合同具有同等法律效力。

（2）承包人必须按现场工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。

（3）现场工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后及时提出处理意见。承包人应当按现场工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施现场工程师作出的处理意见后，可以提出复工要求，现场工程师应当及时予以答复。

（4）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场工程师依据合同发出的指令施工，随时接受现场工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。适用于本工程的规范及标准不限于现行国家、行业和广东省规范、标准和规程、各类专业标准图集及发包人提供的《供冷管网工程技术规范》，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、施工图纸之间出现矛盾，承包人应书面要求工程师予以澄清，除工程师有特别指示外，投标人应按照其中要求最严格的标准执行。原则上管道修复后不应低于设计标准。《供冷管网工程技术规范》仅为参考，因受现场场地实际条件制约的，最终以现场工程师指令为准。

（5）工程质量达不到约定标准的部分，现场工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按现场工程师的要求拆除和重新施工，达到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。原则上抢修完成后应按照原状进行恢复，因现场条件导致无法恢复至原状的，以现场工程师指令为准。

（6）现场工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

（7）因现场工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

（8）已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工完成后，承包人应清理好施工现场所有杂物，须经发包人验收合格。费用由承包人承担。

（9）抢修过程中查漏、开挖、回填、焊缝检测要求如下：

1）查漏：推荐查漏方法为音听法、相关分析法、区域装表法、温度测量法和专业探测设备仪器监测。现场查漏应采用专业查漏方法，如人工听音法、专业设备探测法等，以快速锁定漏点，以减少开挖面积。查漏方法及使用的工具、设备需经发包方现场工程师认可。查漏点初步探明后，须经发包方现场工程师许可后方可组织现场开挖。

2）开挖：在未探明地下管线情况下，尽量采用人工开挖，避免造成管线损坏。地下管线施工应遵循“先深后浅，先地下后地上”的施工原则，先施工深基坑管道和井施工，后施工浅基坑管道和井，避免深基础基坑开挖时，危及相邻浅基础管道和井的安全。原则上沟槽开挖深度≤3米时应采用放坡开挖，开挖深度＞3m 时，应采用打钢板桩加水平支撑系统的基坑围护。沟槽开挖应采用机械与人工相结合，以机械为主的施工方法，具体视现场条件而定。开挖沟槽时对非原土松软地段，应采取加固措施，以防止管道局部沉陷。

3）回填：管底采用200mm 厚石粉渣垫层，管道周围及管顶以上500mm采用粒径0～8mm的石粉渣回填，其他部位可回填原土夯实。回填中粗沙或继配砂石，现场可采用6%水泥石粉渣，并分层回填夯实。直埋管道下面和回填土中不允许有垃圾杂物和房渣土，应在管底以下做200mm 的石粉渣垫层。如地下水位高于基础底时，可采用200mm 天然级配砂石垫层，原则上不能做钢性垫层。具体回填要求视现场条件而定，以现场工程师指令为准。

4）焊缝检测：

管道焊缝应在焊后及时进行外观检查，检查前应清除熔渣、飞溅，外观质量等。原则上焊缝外观质量不应低于《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）中的II 级标准。因受现场施工条件制约的，以现场工程师指令为准。管道焊缝完成后应进行检测，检测的方式包括但不限于外观检查、耐压试验（水压、气压等）、射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤等。具体的检测方式，以现场工程师根据现场环境条件最终判定为准。

4、隐蔽工程和中间验收

（1）双方约定中间验收部位：基础、沟槽、碰口、阀门井、防腐、开挖、回填、焊缝检测、管道安装及冲洗、试压等。

工程具备隐蔽条件或达到条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前以书面形式通知现场工程师验收。承包人准备验收记录，验收合格，现场工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在现场工程师限定的时间内修改后重新验收。

（2）现场工程师不能按时进行验收，应在验收前以书面形式向承包人提出延期要求。现场工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，现场工程师应承认验收记录。

（3）经现场工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收后，现场工程师不在验收记录上签字，视为现场工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

（4）无论现场工程师是否验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检查不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5、安全文明施工

（1）承包人应遵守《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳经济特区建设工程施工安全条例》等工程建设安全生产有关管理规定，并符合深圳市“净、畅、宁”的安全文明施工的相关要求。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（2）承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。承包人必须设立专职安全员，专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

（3）施工过程中必须做好施工安全管理，确保安全施工、文明施工，同时做好相关保障措施。在施工场地周边设立醒目的安全提示标志、施工提示标志及撤水等作业标志。施工时设置警示护栏、警示标志牌，施工区域与重要路段必设全封闭围挡。在人口密集处及交通路段施工时，做好交通疏导。施工安全围挡必须符合《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》及其他安全围挡的相关管理规定，因违反有关规定造成的损失和罚款，承包人自行承担。

（4）承包人对施工现场的安全负责，对进出施工场地的人员和车辆进行登记管理，阻止无关人员进入现场，在发生紧急事件后，应立即报告发包人。若承包人未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担一切责任及所发生的费用。无论何种原因导致的停工，期间承包人均仍须按正常施工的标准管理施工现场，并承担安全、防盗及其他法规和本合同规定的责任。承包人负责提供和维修施工使用的照明、围护设施并定期进行维护。施工场地围挡应符合建设部和深圳市《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”中的有关要求。

（5）过路时必增设人行通道和便桥等安全防护设施，交叉路口安排专人看守。夜间施工在两侧设置警示灯，施工人员工作服保证有明显的荧光警示。

（6）车辆、施工机械、物料必将按照现场情况整齐、规范放置，不任意侵占场内道路。施工现场按照施工总平面布置图设置各项临时设施。材料和机具设备分类堆放整齐，并应设置围挡防止倾倒和塌落。材料堆放保证不侵占施工现场安全通道和安全防护设施。

（7）现场施工工棚的搭建要合理，注意安全，避免雷击及车辆行驶所带来的危险，工棚内配电应使用护套线缆规范敷设并设保护装置。工棚内必须设置灭火器，每20平米面积至少配备8公斤干粉式灭火器一个。

（8）在进行地下管线建设时，保证按设计要求在地下管道上方沿管道走向设置标明管线性质和所属单位的警示带，非金属材质管线上方采用金属示踪警示带。督促施工人员正确穿戴工作服、反光衣、安全帽，保障自身安全。同时摆放警示牌，反光锥，疏导交通，减小影响。

（9）扬尘防治必须满足《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》中相关要求，保证污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放，制定施工现场扬尘防治及建筑垃圾处置措施。承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，及时清运施工场地内的余土、垃圾、剩余材料等，施工完成后应拆除清理干净，恢复原状，做到完工场清，杜绝发生环境污染投诉事情。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生的要求：须经发包人验收合格。

（10）严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，制定施工现场防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

（11）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树木的保护工作，保护要求及费用承担：施工场地内所有要保护的项目费用发生，由承包人承担。

（12）施工过程中，遵守发包人的各项安全管理规定，接受与发包人签订的《安全生产管理协议》约束，做好施工安全防范措施，防止安全事故发生。

（13）施工过程中用水、用电、通讯等由承包人自行解决，必要时发包人可协助承包人确定用水点。

（14）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（15）排水管道施工时，应严格遵守有关规定，作业人员持证上岗，注意地下空间有毒、有害等的气体，做好各项防护措施后再施工。

6、安全防护用品

（1）承包人必须按规定为作业人员提供劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。

（2）工程管理人员和施工人员在进入施工现场时保证配戴安全帽，并按照有关规定正确使用劳动保护用品。

（3）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向现场工程师提出安全防护措施，经现场工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

（4）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前及时通知现场工程师，并提出相应的安全防护措施，经现场工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

（5）排水管道、封闭空间等空间实施工时，应按照地下有限空间施工的相关要求，做好各项防护措施。因承包人未按有关规定做好防护措施，导致的人员伤亡，全部责任由承包人承担。

7、工期及延误

承包人在接到发包人通知（口头通知和书面通知均有效）后应当派人在1小时内到达现场，根据现场情况提出可行的抢修方案，调配抢修所需的人员和设备，经发包人许可后立即进行抢修，并在发包人要求的时间内完成抢修工作，漏水严重、造成损失较大的必须在24小时内采取有效的抢修措施。

发生以下原因造成工期延误，经现场工程师确认，工期相应顺延：

- 发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

- 发包人未能按约定日期支付工程材料，致使施工不能正常进行；

- 现场工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

- 设计变更和工程量增加；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力。

8、质量保修

承包人应按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，其中路面、人行道恢复质量以政府相关部门认定合格为准，承包人应在保修期间承包保修责任。

第二条  质量标准和验收

1、工程质量标准：施工须按现行的国家相关行业及深圳市的技术规范及质量验收评定的合格标准，同时满足招标人的要求。因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，应承担的违约责任：由承包人负责整改，直到符合国家规定的质量标准，产生费用由承包人负责。

2、验收：单点抢修工程全部完工后由发包人、承包人双方共同进行验收，承包人按国家或行业的质量验收统一标准。发包人在抢修工作完成后现场进行验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致本工程未一次验收合格并导致工程不能按计划工期办理验收的，按协议违约责任中的相关条款执行。

第三条  合同期限

服务期为2年，从合同签订生效，招标人发出进场通知中约定的进场日期起算。

承包人应按照甲方规定的工期要求合理安排各项技术与质量保证措施及计划，作好各工序的衔接，服从发包人的安排，按时实施控制进度。

第四条  合同价及付款方式

4.1 合同价款及支付方式

抢修过程无预付款。应急抢修工程按单个抢修点据实办理单次结算。单个项目抢修工程全部完工并验收合格，单次抢修结算费用经发包人审核确认，承包人提交请款资料并经发包人审批后15个工作日内，发包人向承包人支付该项抢修工程费用的85%，剩余15%费用将在完成首次支付的3个月后进行支付。每次支付前，承包人均须提供相应金额的增值税专用发票。

4.2 结算方式

1、材料和人工等结算价格按深圳市建设工程造价管理站的有关文件规定执行。

（1）计价定额：工程计价优先套用深圳市市政维修工程消耗量标准（2017），该定额无适用子目的，可以使用《深圳市市政工程综合定额（2017）》、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（206）》以及深圳市造价管理站发布的有关文件。

（2）取费标准：根据深圳市建设工程计价费率标准（深建价【2018】25号）及深建市场【2016】14号文中推荐费率计取。

（3）工料机价格、人工工日价格：按结算当月最近期的《深圳建设工程价格信息》计取；园林苗木价格按结算当季度（当季度未出按上一季度）计取，缺项部分参考深圳市市场询价。

（4）结算价：按照计价定额×（1-中标下浮率）进行最终结算。中标下浮率为      %。其中市场询价部分不参与向下浮动的计价方式。安全文明措施费为不可竞争费，不参与下浮。

（5）工程土方、渣土外运按弃置运距10km考虑，运输机械按柴油车，弃置费48元/立方米（其他费，不计规费税金），另外增加运输等待降效费40元/立方米（不计规费税金）。

2、结算依据

应急抢修工程按单个抢修点办理单次结算，单点工程全部完工并验收合格之日起30个日历日内，承包人提交抢修结算资料，结算资料包括但不限于：报价书，经甲方确认的验收表、工程量审核表、竣工图纸（如有）及其他资料。以发包人现场工程师签署确认的工程量为准。有竣工图的，以竣工图工程量为准。抢修费用以发包人最终审核确认的结算金额为准。因承包人原因造成的返工、返修或材料更换等增加的费用，乙方应免费处理，甲方不予结算。

第五条 承包人采购材料设备

1、承包人负责采购的所有材料设备，其质量均应符合设计、标准规范的要求。材料到货前24小时通知现场工程师清点。承包人采购的所有材料设备等须向工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证、说明书和检验报告（提供的检测报告需经有资质的检测单位检验合格），并经发包人认可才能使用。承包人对其采购的材料设备等的质量负责。

2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按现场工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延，造成工期延误的，承包人应当承担违约责任。

3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按现场工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

4、现场工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，造成工期延误的，承包人应当承担违约责任。

5、承包人需要使用代用材料时，应经现场工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。由于设计原因造成市场无供货的材料，其代用材料的增加费用由发包人承担；由于施工方因某种材料数量少不予采购造成的材料代用，费用由承包人承担。

6、为确保材料符合工程要求，工程涉及到的材料，承包人均需按照发包人推荐品牌选购，无推荐品牌的，经发包人同意后方可采购。

7、承包人在发包人仓库领用的材料由承包人自行负责保管，并每月汇总审核上月领用材料、使用材料、剩余材料。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸及现场签证

4、工程量和设备材料清单

5、工程报价和审核工程造价

6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

7、现场工程师有关通知及工程会议纪要

8、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）

若合同文件之间有任何矛盾，以较后时间制订的为准。

第七条  双方责任和义务

1、发包人

（1）发包人应向承包人提供施工现场的地下管线资料，对资料的准确性负责；

（2）组织承包人现场踏勘和技术交底。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用。

（4）发包人未能履行上述义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，工期顺延。

（5）发包人应按时向承包人支付相应的抢修费用。

（6）发包人有权在不妨碍承包人正常开展抢修工作的情况下，随时对抢修进度和质量进行检查。

（7）若承包人安排的项目负责人不符合发包人的要求，发包人有权要求承包人更换，承包人应当予以配合。

（8）发包人有权向承包人就抢修作业过程所存在的问题，书面提出合理性改善意见。

（9）发包人委派现场工程师负责对现场抢修过程进行全面管理，解决抢修作业过程中出现的需要发包人协调的相关问题。

（10）发包人须配合承包人与涉及其他各承包单位的联系，协调现场工作关系。

（11）发包人有权对承包人申请完成的现场抢修工作进行验收，如验收不能满足发包人要求，则承包人应及时安排整改。

2、承包人

（1）服从发包人对施工任务的安排和调配，按时保质完成发包人委派的管道应急补漏及更换、阀门及膨胀节更换、井盖更换、阀门井清淤泥及养护、裸露给水管道刷漆等施工任务。

（2）根据工程需要，将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地，保证施工期间的需要，提供施工使用的照明、围栏设施、警示牌等，并负责安全保卫。

（3）按照发包人及政府相关部门要求，办理施工停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。

（4）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。

（5）严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，负责巳完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

（7）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，施工场地内所有要保护的项目费用发生，由承包人承担。由于缺乏保护措施或保护措施不当造成其他管线、构建筑物破坏的，由承包人承担修复、赔偿等所有责任。

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（9）施工过程中，遵守发包人的各项安全管理规定，接受与发包人签订的《安全生产管理协议》约束，做好施工安全防范措施，防止安全事故发生。

（10）针对发包人委派的管道抢修工程、管道应急补漏及更换、阀门及膨胀节更换、井盖更换、阀门井清淤泥及养护、裸露给水管道刷漆等工程，承包人须在工程实施完成后15个工作日内提交工程量签证单或确认单，以便于发包人逐级审核确认，确保结算进度。

（11）承包人未履行上述义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿有关损失。

（12）在合同期内严禁承包方作出有损发包人公司形象和损害公司利益的事情，若发生此类事件，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担并按国家相关规定要求给予发包人赔偿。

（13）承包人不得将本项目转包，未经发包人书面同意，承包人不得将本项目分包，一旦发现，将解除合同，且承包人应承担相应的损失和责任事故。

第八条  保险和保障

1、除本合同另有规定之外，乙方应保障甲方免于承担可能因管道抢修服务的实施及修补其中缺陷造成或引起的下列损失和索赔：

（1）乙方及其分包商（如有）及第三方人员的死亡或受伤或疾病；

（2）乙方及其分包商及第三方财产的损失和损害。而且还应保障甲方免受上述方面或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、指控费和其它费用。

2、在整个抢修服务期内，甲方对乙方或其分包商雇用的工人或其他人不承担有关伤亡赔偿或补偿、财产损失等相关责任。乙方应保障和持续保障甲方不承担赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔费、诉讼费和其他开支。

3、甲方有权要求乙方提交保险合同、发票等资料并复印存档。乙方必须在接到要求15日内将相关资料提交给甲方。

4、乙方应为有机会出差或驻场的人员购买人身意外保险或其它相关项目的保险。

第九条	安全和环境保护

在管道抢修的整个过程中，乙方应该做到：

（1）全面关心有权留在现场上的所有人员的安全，并保持现场（在乙方抢修服务所管理的现场范围内）和本服务项目（尚未竣工或由甲方占用部分）处于秩序良好的状态，以避免人身伤亡事故。

（2）采取一切合理的措施来保护现场内外的环境以及避免由于乙方的操作方法引起的污染、噪声或其它原因对公众的人身或财产造成损失或损坏。

（3）乙方应承担前述（1）、（2）的工程安全责任，对因此造成的工程安全事故自行承担经济和法律责任。

第十条  违约责任

1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。发包人不支付该工程所发生的各项费用， 如果因质量造成其他损失，承包人应承担相应的赔偿责任。

2、双方对工程质量有争议，由双方共同指定的工程质量检测机构鉴定，如双方在合理时间内无法共同指定的，由发包人指定具有资质的工程质量检测机构鉴定。鉴定所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3、承包人应对发包人提供的资料以及发包人管辖范围内管线等资料和信息保密，未尽保密义务的，发包人有权要求乙方赔偿本合同价的20%作为违约金，造成其他损失或重大事故的，承包人应按实际造成的损失进行赔偿。

4、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

5、承包人在施工过程中（包括抢修的来回行程）发生的各种人员伤亡或经济损失，全部责任由承包人承担。

6、承包人造成2-3人轻微伤或1人以上（含1人）轻伤的安全责任事故，发包人可根据具体安全责任进行评估，决定是否与其继续履行本合同；造成4人或以上轻伤，2人 或以上轻伤，1人重伤的安全责任事故，发包人解除本合同。

7、承包人未按规定支付工人工资的，发包人责令支付；如果发生上访事件，发包人可解除合同；承包人未按规定为工人购买工伤和意外伤害险的，发包人责令限期整改，限期未整改的，发包人可解除合同。承包人私自以发包人的名义对外承揽工程，或发生其他违规违法事件时，发包人可解除合同。

8、承包人未按发包人要求擅自停水、扩大停水范围或延长停水时间，影响客户用冷的，承包人承担造成的损失。

9、承包人不服从发包人的工作安排或配合度不强，发包人可解除合同。

第十一条 索赔

1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2、发包人因其自身的原因未能按合向约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）承包人应在索赔事件发生28日历天内，向发包人提出书面索赔意向通知书，并应在发出通知后的28天内，提交索赔报告和有关证明资料；逾期未提出或资料未提交的，视为放弃索赔。

（2）发包人收到相关索赔报告和证明资料28天内，予以答复，或要求承包人进一步补充索赔证据；逾期未答复的，视为索赔成立。

（3）当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向发包人提出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（2）规定相同。

3、承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按确定的时限向承包人提出索赔。

第十二条  质量保修

抢修工程中涉及到的管道及附属设施等的质量保修期为2年；涉及到路面、人行道等的恢复质量保修期为2年，承包人应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第十三条  不可抗力

不可抗力包括：台风、地震、战争、动乱以及以下自然灾害：

1、烈度为7级以上的地震；

2、8 级以上持续一天的大风；

3、持续降雨24小时且降雨量为300mm以上；

4、39摄氏度以上并持续2天以上的高温天气。

5、其它不可抗力的原因。

第十四条  转让和分包

1、乙方不得将其在本合同项下的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括乙方关联企业。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同分包给任何第三方，包括乙方关联企业。

3、乙方不得将本合同转包给任何第三方，包括乙方关联企业。

第十五条  权利保证和知识产权

1、乙方保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

2、乙方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。乙方在为甲方提供技术服务的过程中所产生的所有知识产权归甲方所有。

第十六条  保密

1、乙方及其人员在本合同履行过程中所获得的甲方所有信息和与提供本合同项下技术服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方的商业秘密。未经甲方书面同意，乙方及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。

2、本条有关保密的约定，不因本合同终止或者解除而失效。

第十七条  争议解决

双方本着友好、协商的态度解决本合同产生的或与本合同相关的发生在双方之间的任何争执、争论和争议。如果某些争执、争论和争议仍不能友好解决，双方应向工程所在地人民法院起诉。诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的部分问题外，合同其余部分应该继续履行。

第十八条  合同的生效和终止

1、本合同经双方的授权代表签字并分别加盖本单位的公章后即时生效，在合同条款全部执行完毕后自然失效。

2、各方对合同赋予的权利和义务应负全部责任，未得到对方书面同意，任何一方不得将其合同项下的权利和义务转让给任何第三方。

3、对本合同条款的任何修改、变更或增减，需经双方授权代表亲笔签署及盖章的书面文件方为有效，并成为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第十九条  其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同经法定代表人（负责人）或授权代表人签字并盖章（公章或合同专用章）后生效。

3、合同签订地点：深圳市深港现代服务业合作区。

4、本合同一式 陆 份，发包人 肆 份、承包人 贰 份，具同等法律效力。

- （本页为合同签署页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）： | 法定代表人（或授权代表）： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户名称： | 开户银行： |
| 开户银行： | 账 号： |
| 账 号： |  |

附件1 安全生产管理协议

安全生产管理协议

发包人(甲方)：深圳市前海能源投资发展有限公司

承包人(乙方)：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》等法律、法规、标准，以及发包人安全文明施工管理制度，经协商一致，签订安全生产管理协议。

一、发包人责任

⑴发包人应按照深圳市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人支付安全文明措施费。

⑵发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

⑶发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。

⑷由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。

⑸发包人应当对承包人落实施工企业现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的施工企业现场安全文明措施，发包人应当及时审查确认。发包人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，发包人应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。

二、承包人责任

⑴承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，按照发包人提供的安全文明施工措施费清单，制定合理的安全文明施工措施和方案，并以书面形式提交给工程师。承包人应按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

⑵承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。

⑶承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。

⑷由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。

⑸承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。

⑹承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

⑺发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。

⑻承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出施工企业现场安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

⑼项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：须按照《SJG—46—2018深圳市建设工程安全文明施工标准》的要求，建设安全文明施工标准化示范工地，争创市级“安全生产文明施工优良工地”。

⑽关于施工围挡的特别约定：须按照前海管理局《前海合作区建设工程施工围挡提升工作方案》、《关于进一步做好建设工程施工围挡改造提升工作的通知》执行。

⑾关于扬尘污染防治的特别约定：须按照《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》、《SZDB/Z 247—2017建设工程扬尘污染防治技术规范》执行。

三、发包人违约

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。

四、承包人违约

⑴承包人违反有关法律、法规，未履行安全生产义务，违反施工现场安全文明施工标准化、规范化管理要求，视其情节严重程度应按以下标准向发包人支付违约金。

- 安全文明施工违约金标准为：一般项目500元/项，保证项目1000元/项，可能导致人员伤亡的重大安全隐患5000元/项。

②承包人不按要求进行隐患整改（如逾期不整改，或整改不彻底）的，每项应支付人民币1000元/天的违约金。

⑵承包人合同期内施工现场发生生产安全事故或险情的，按以下标准向发包人支付违约金。

①工程发生一般及以上生产安全事故，且承包人对事故发生负有责任的，承包人应支付人民币50万元/人（死亡）的违约金。

②工程发生因施工造成的重大坍塌、倒塌（基坑、脚手架、隧道、结构坍塌、起重机械倒塌等）、燃气泄漏、有毒物品泄漏、重大火灾、爆炸等重大险情，且承包人对险情发生负有责任的，承包人应支付人民币20万元/次的违约金。

③工程发生因施工造成的周边建（构）筑物超限变形、沉陷、倾斜、结构损伤，或其他虽无人员伤亡但（可能）造成较大社会负面影响的重大险情，且承包人对险情发生负有责任的，承包人应支付人民币5万元/次的违约金。

④工程发生因施工导致的交通中断、电力中断、通讯中断、供水中断、冒烟等险情，且工程对险情发生负有责任的，工程承包人应支付人民币1万元/次的违约金。

⑤承包人无论其何时因其违约行为应当支付违约金，执行时均由发包人从当期合同支付款项中直接予以扣除，当次不足扣除的，从下一期应付款项中再次扣除，直至扣足为止。

五、协议书的生效与终止:本协议作为合同的补充文件，与合同等效力，并同时生效、同时终止。

六、本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方（盖章） ：                   乙方（盖章） ：

法定代表人或                      法定代表人或

授权代理人（签字）：               授权代理人（签字）：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

附件2 履约评价表

| 履约评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价阶段 |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 履约单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 评 分 标 准 | 满分 | 得分 | 评价部门 | 备注 |
| 一 | 机构人员配备 | 30% |  | 30 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 3% | 项目负责人的专业水平。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3% | 能够独立工作。如负责人的业务水平差，扣5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 4% | 配备的项目负责人缺乏责任心、组织协调能力差，扣5分。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 人员配置 | 5% | 人员配备的合理性。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5% | 工作人员业务水平或工作效率评价。 | 5 |  |  |  |
| 3 | 车辆工具配置 | 10% | 车辆工具配置的合理性。 | 10 |  |  |  |
| 二 | 履约质量 | 40% |  | 40 |  |  |  |
| 4 | 可靠性 | 15% | 管道抢修完成的及时性；抢修设备二次故障情况； | 15 |  |  |  |
| 5 | 响应性 | 10% | 影响生产和安全的突发事故响应时间； | 10 |  |  |  |
| 6 | 完整性 | 15% | 按要求提交方案或报告的及时性； | 15 |  |  |  |
| 三 | 工作配合 | 30% |  |  |  |  |  |
| 7 | 与主办部门配合情况 | 10% | 能够认真主动地配合主办部门的工作。 | 10 |  |  |  |
| 8 | 与上级政府部门配合情况 | 10% | 能够认真主动地配合上级政府部门的工作。 | 10 |  |  |  |
| 9 | 与成本配合情况 | 5% | 是否能够及时、按要求提供相关请款材料。 | 5 |  |  |  |
| 10 | 保密工作 | 5% | 能够严格保密与本项目相关的图纸、报告等资料，出现泄密情况一次，本项不得分。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  | 100% |  | 100 |  |  |  |
| 得分率 |  |  | 评价等级 |  |  |  |  |
| 签字 |  |  | 评价小组成员： |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  | （请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） |  |  |  |  |
| 说明： 1、本表用作服务类合同供应商履约评价，评价标准可以在此基础上针对不同的服务内容加以调整，各考核项目比重可以根据合同服务内容调整。 2、评分标准： 得分率=（各分项得分÷各分项满分）×100% 优秀：履约评价得分率大于等于90%时，评价等级为优秀； 良好:履约评价得分率大于等于80%，小于90%时，评价等级为良好； 合格：履约评价得分率大于等于60%，小于80%时，评价等级为合格； 不合格：履约评价得分率小于60%时，评价等级为不合格；当年内季度履约评价中有两次不合格的，当年年度履约评价为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同履行期间，甲方咨询履约评价表的内容有变更,甲方无需征得乙方同意。甲方将变更后的履约评价表书面通知乙方，

双方按变更后的履约评价表执行。

附件3供冷管网工程技术规范（见其他文件）